SC SINTEZA SA

ORADEA

CENTRALIZATOR 2018

# MONITORIZARE APE UZATE EVACUATE IN CRISUL REPEDE

BILANTUL IMPURIFICATORILOR

| Luna | pH | Suspensii | Rezidiu | CCOCr | Sulfati | Fenoli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI/PA mg/l | 6.5-8.5 | 35/24.5 | 2000/1400 | 125/87.5 | 600/420 | 0.3/0.21 |
| Ianuarie | 7.17 | 21.40 | 159.11 | 26.09 | 22.59 | 0.10 |
| Februarie | 6.65 | 22.00 | 152.18 | 29.03 | 4.80 | 0.08 |
| Martie | 7.06 | 21.42 | 159.42 | 25.92 | 6.52 | 0.09 |
| Aprilie | 6.58 | 21.00 | 131.20 | 23.00 | 7.85 | 0.10 |
| Mai | 6.55 | 21.38 | 141.07 | 21.38 | 15.61 | 0.10 |
| Iunie | 6.79 | 20.76 | 142.30 | 23.42 | 19.40 | 0.09 |
| Iulie | 6.56 | 20.79 | 135.92 | 25.83 | 9.89 | 0.12 |
| August | 6.63 | 20.92 | 136.84 | 23.56 | 22.70 | 0.12 |
| Septembrie | 6.79 | 21.20 | 166.60 | 31.10 | 3.35 | 0.12 |
| Octombrie | 6.58 | 20.53 | 141.23 | 24.00 | 17.38 | 0.12 |
| Noiembrie | 6.58 | 21.66 | 146.00 | 24.91 | 22.00 | 0.12 |
| Decembrie | 6.60 | 18.33 | 133.58 | 18.83 | 27.41 | 0.10 |
| c.m.anual | 6.71 | 20.94 | 145.45 | 24.75 | 14.95 | 0.10 |

Sef Serviciu Protectia Mediului                                 Sef Laborator

Silvia Ardelen                                           Alexandra Pafca