SC SINTEZA SA

ORADEA

CENTRALIZATOR 2019

# MONITORIZARE APE UZATE EVACUATE IN CRISUL REPEDE

BILANTUL IMPURIFICATORILOR

| Luna | pH | Suspensii | Rezidiu | CCOCr | Sulfati | Fenoli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI/PA mg/l | 6.5-8.5 | 35/24.5 | 2000/1400 | 125/87.5 | 600/420 | 0.3/0.21 |
| Ianuarie | 7.2 | 20.46 | 133 | 25.69 | 20.61 | 0.10 |
| Februarie | 6.85 | 20.08 | 121.66 | 20.91 | 20.25 | 0.03 |
| Martie | 7.25 | 21.00 | 132.76 | 26.85 | 26.62 | 0.05 |
| Aprilie | 7.15 | 20.00 | 138.83 | 24.00 | 20.00 | 0.07 |
| Mai | 7.25 | 19.92 | 126.67 | 22.67 | 18.83 | 0.08 |
| Iunie | 7.26 | 15.75 | 123 | 24.25 | 19.33 | 0.03 |
| Iulie | 7.25 | 19.09 | 183 | 21.54 | 19.90 | 0.02 |
| August | 7.15 | 18.66 | 124.6 | 23.50 | 18.33 | 0.03 |
| Septembrie | 7.3 | 19.61 | 125.23 | 21.61 | 20.15 | 0.028 |
| Octombrie | 7.15 | 19.61 | 128.69 | 23.23 | 23.23 | 0.03 |
| Noiembrie | 7.21 | 19.92 | 120.69 | 20.92 | 19.15 | 0.025 |
| Decembrie | 7.25 | 18.3 | 119.1 | 20.10 | 17.70 | 0.022 |
| c.m.anual | 7.19 | 19.36 | 131.68 | 22.68 | 20.34 | 0.042 |

Sef Serviciu Protectia Mediului                                 Sef Laborator

Silvia Ardelen                                           Alexandra Pafca