SC SINTEZA SA

ORADEA

CENTRALIZATOR 2020

# MONITORIZARE APE UZATE EVACUATE IN CRISUL REPEDE

BILANTUL IMPURIFICATORILOR

| Luna | pH | Suspensii | Rezidiu | CCOCr | Sulfati | Fenoli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI/PA mg/l | 6.5-8.5 | 35/24.5 | 2000/1400 | 125/87.5 | 600/420 | 0.3/0.21 |
| Ianuarie | 7.8 | 19.25 | 118.87 | 21.5 | 15 | 0.02 |
| Februarie | 7.7 | 19.44 | 126.22 | 22.77 | 17.33 | 0.023 |
| Martie | 7.3 | 19.44 | 126.22 | 20.33 | 15.55 | 0.023 |
| Aprilie | 7.52 | 18.77 | 122.33 | 20.33 | 18.91 | 0.03 |
| Mai | 7.61 | 19.07 | 114.3 | 13.23 | 20.76 | 0.26 |
| Iunie | 7.85 | 19.84 | 114.15 | 20.76 | 20.76 | 0.022 |
| Iulie | 7.53 | 20.14 | 118.07 | 22.57 | 19.07 | 0.016 |
| August | 7.5 | 17.12 | 115 | 21.25 | 17.75 | 0.03 |
| Septembrie | 7.23 | 11.2 | 112 | 17.6 | 20.40 | 0.03 |
| Octombrie | 7.65 | 18.31 | 111.53 | 20.46 | 19.46 | 0.031 |
| Noiembrie | 7.43 | 19.56 | 111.77 | 19.54 | 17.77 | 0.03 |
| Decembrie | 7.57 | 19.92 | 109.67 | 20.83 | 17.50 | 0.03 |
| c.m.anual | 7.56 | 18.51 | 116.68 | 20.10 | 18.36 | 0.03 |

Sef Serviciu Protectia Mediului                                 Sef Laborator

Silvia Ardelen                                           Alexandra Pafca